**河北水利电力学院**

**更换中水泵项目询价文件**

1. **项目名称**：河北水利电力学院更换中水泵项目
2. **项目最高限价：**贰万柒仟元整（27000元）；
3. **项目内容**：

1 更换上口电缆约35米；

2 购买新深水高压泵 (口径4寸，扬程130米，流量50m3/h)；

3 提泵、下泵、拆卸水管。

四、 **商务要求**

1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

1. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2. 法律、行政法规规定的其他条件。
2.投标人须符合本次招标的其他资格要求：

（1）经营范围及拟投标服务符合本次招标要求，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力。

（2）本项目不接受联合体投标。